行数政环批〔2026〕6号
行唐县数据和政务服务局

关于行唐康德医院扩建项目环境影响

报告表的批复
行唐康德医院 ：

你单位所报河北蓝跃环保科技有限公司编制的《行唐康德医院扩建项目环境影响报告表》及有关材料已收悉。依据环境影响报告表及技术评估结论，经研究审核、依法公示，具体批复如下。
一、主要建设内容及总体要求

该项目位于河北省石家庄市行唐县县城西北城口花园头村南，厂址中心地理坐标为北纬38度26分48.236秒、东经114度32分12.112秒。项目总投资2000万元，环保投资20万元，占总投资1%。
项目主要利用院区南侧现有综合楼（共5层，总建筑面积8276.11m²），将原位于住院楼的51张床位调整至综合楼一层及二层；在综合楼一层增设血液透析科、二层增设康复科，三、四、五层租赁给行唐县康德养老护理中心用于开展养老项目；外购基本医疗设备和仪器46台（套），年均接待就诊人数新增2000人次。

在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护对策措施的基础上，从环境保护角度，原则同意按照报告表中所列建设项目的内容、地点及采取的环保措施进行建设。

二、该项目环境影响报告表连同本批复一并作为工程设计、建设和环境管理的依据。
三、建设单位应认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放，并重点落实以下污染防治措施。

（一）本项目要做好大气污染防治。

污水处理站废气经管道收集后通过一套活性炭吸附装置处理后无组织排放；中药煎制异味经密闭负压收集后，通过一套活性炭吸附装置处理后于煎药室外排放；食堂油烟收集后经1套油烟净化器处理并通过楼顶排放口排放。

采取上述措施后，污水处理站废气排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求；食堂油烟排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中表1小型标准要求。

本项目噪声采取选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减、风机加装隔声罩，通过以上减噪降噪措施后，西院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类噪声排放限值，东、南、北边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类噪声排放限值。

本项目食堂废水经隔油池处理，化验室废水经酸碱中和预处理，然后和其他废水一同排入医院化粪池后再进入医院污水处理站进行治理，污水处理站采用“格栅+调节池+CASS池+消毒工艺”，治理后的废水经污水管网排入行唐县玉城污水处理厂进一步处理。
本项目未感染的废输液瓶及输液袋、废医用包装袋收集后暂存于一般固废间内，定期外售；煎药产生的药渣、未感染的手术及检查过程中产生的废尿杯、纸巾、湿巾、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品、使用后的大小便器等分类收集后暂存于一般固废间，定期交由具备资质的回收单位处理；医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物及化学性废物）、污水处理站栅渣、污泥及化粪池污泥经消毒后使用专用容器盛装，暂存医疗废物暂存间，定期交有资质单位进行处理；废药物、废药品、废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处理。职工生活垃圾交由环卫部门清运处置。
（五）本项目要严格环境风险事故防范。项目具有潜在的环境风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应建立风险事故应急对策及预案。

四、本项目建成后全院污染物总量控制指标为COD：1.111t/a；氨氮：0.074t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。
五、该项目建设应严格执行“三同时”管理制度，在项目发生实际排污行为前，依法申领排污许可证，项目建成后要依法依规进行竣工环境保护验收。本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

六、该项目的日常环境监督管理工作由属地环境保护主管部门负责。请你单位接到批复后于3个工作日内将批复原件送石家庄市生态环境局行唐县分局，按规定接受生态环境主管部门的监督检查。
行唐县数据和政务服务局

2026年4月16日

抄送：石家庄市生态环境局行唐县分局


